**ПОЛОЖЕНИЕ о производстве работ**

**1. Область применения**

1.1. Настоящее положение устанавливает общие требования к организации безопасного проведения работ подрядными (сторонними) организациями (далее — подрядные организации) на объектах (территории) предприятия-заказчика в части обеспечения требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности.

**2. Общие положения**

2.1. Положение распространяется на предприятие-заказчик и исполнителей договорных отношений - подрядные организации и является неотъемлемой частью Договора подряда (далее – договор).

**3. Соблюдение требований охраны труда и ПБ, пожарной безопасности**

3.1. До начала производства работ работникам подрядной организации необходимо пройти вводный инструктаж по охране труда, пожарной безопасности в сопровождении ответственного лица, назначенного распорядительным документом на предприятии.

3.2. До прохождения вводного инструктажа по охране труда и пожарной безопасности руководитель подрядной организации должен:

3.2.1. предъявить в соответствие с выполняемой работой руководителям (специалистам) предприятия по направлению деятельности и специалистам по охране труда (промышленной безопасности, пожарной безопасности) надлежащим образом, заверенные копии документов:

- письмо на имя руководителя предприятия, содержащее пофамильный список работников для выполнения работ по заключенному договору;

- документы, удостоверяющие личность;

- приказы подрядной организации о назначении ответственных лиц за:

охрану труда;

промышленную безопасность;

пожарную безопасность;

электробезопасность;

безопасную организацию работ повышенной опасности и на высоте;

выдачу нарядов-допусков;

- документы, подтверждающие профессию и квалификацию, соответствующие указанным в списке состава бригады (основным и совмещаемым: электрогазосварщики, стропальщики и др.);

- документы, подтверждающие прохождение проверок знаний по охране труда по основной и совмещаемым профессиям (должностям), а также удостоверения (копии протоколов, заверенные работодателем) по видам работ (работам на высоте, работам в ограниченных и замкнутых пространствах, далее- ОЗП и т.п. ) которые предстоит выполнять в рамках действующего договора на территории или объектах предприятия;

- для работ на опасных производственных объектах и в пределах охранных зон дополнительно документы, оформленные в соответствии с требованиями Ростехнадзора (удостоверения или копии протоколов);

- документы (удостоверения или копии протоколов), подтверждающие прохождение проверок знаний по промышленной безопасности (удостоверения стропальщика, рабочего люльки, ИТР за безопасное производство работ на ОПО ( подъемными сооружениями, сосудами, газ и.т.д.);

 - если подрядная организация является эксплуатирующей организацией опасного производственного объекта (ОПО) - документы о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию ОПО, результаты аттестации по промышленной безопасности, паспорт на ОПО, а также соответствующие удостоверения обслуживающего персонала для подключения объектов подрядной организации к электрическим, тепловым, водопроводным, газовым и прочим сетям снабжения эксплуатирующей организации.

3.2.2. Лицо ответственные по договору подряда со стороны заказчика собирает пакет документов по п.4.1.1., заполняет «Проверочный лист (для ответственных лиц) до начала проведения работ» (приложение №1). Полный пакет документов передаёт специалисту по направлению (по охране труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и т.д.) для проверки актуальной информации. Специалист по направлению (охране труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и т.д.) вправе отказать в приеме документов, если на момент приемки сформирован не полный пакет документов.

При не предоставлении/отсутствии, соответствующих выполняемой работе, документов, специалист по направлению устно или письменно доводит информацию до ответственного лица, назначенного распорядительным документом (приказом, распоряжением) предприятия-заказчика.

3.3. Перед началом работ на территории предприятия-заказчика (цеха, участка, объекта и т.п.), для выделения подрядной организации участка на объекте предприятия заказчик и подрядчик обязаны оформить акт-допуск (приложение №3 к договору подряда), следуя рекомендациям оформлению акта-допуска (приложение №2 к Положению), акт приема-передачи (приложение №3).

Акт-допуск дополняется схемой с указанием координат выделяемого участка, мест расположения коммуникаций и прочего оборудования, зон безопасности и других необходимых сведений. При наличии на данном участке коммуникаций и прочего оборудования других служб акт-допуск и схема согласовываются с руководителями служб, ответственных за перечисленное оборудование.

При производстве определенного объема работ на выделенном участке запрещается выполнение каких-либо других работ по собственной инициативе (как персонала подрядчика так и ответственного лица подрядчика), без уведомления руководителя предприятия-заказчика в письменной форме.

3.4. Акт-допуск оформляется в двух экземплярах на срок, необходимый для производства работ, один экземпляр передается лицу, ответственному лицу за безопасное производство работ и соблюдение требований охраны труда подрядной организации, другой остается у руководителя структурного подразделения и хранится в делах подразделения в течение одного месяца после окончания работ. В случае не завершения работ в указанный срок, изменения условий технологического процесса или производства работ, влияющих на безопасность их проведения, а также при замене лица, ответственного за безопасное производство работ и соблюдение требований охраны труда подрядной организацией, акт-допуск должен быть оформлен вновь.

3.5**. После оформления акта-допуска ответственность за выполнение мероприятий безопасности при проведении работ персоналом подрядной организации на выделенной территории возлагается на ответственного представителя подрядной организации**.

3.6. Работы повышенной опасности и на высоте на выделенных по акту-допуску участках должны проводиться с оформлением разрешительной документации в соответствии с порядком, установленным в подрядной организации, и соблюдением требований, предъявляемых к данному объекту.

3.7. Электросварщики, газорезчики, электрогазосварщики, а также лица, ответственные за проведение пожароопасных работ должны иметь соответствующие своей специальности квалификационные удостоверения, пройти инструктаж по мерам пожарной безопасности, сдать зачёт на соответствие знаний и умений в области пожарной безопасности и только после этого допускаются к проведению работ на предприятии. Лица, не сдавшие зачёт, к работам не допускаются.

3.8. Для проведения подрядной организацией работ повышенной опасности (электросварочных, газосварочных работ, ОЗП и др.) и на высоте на территории предприятия кроме акта – допуска должен быть оформлен наряд-допуск, который оформляется руководителем подрядной организации в соответствии с утвержденным на предприятии порядком организации данного вида работ. Ответственным за безопасное проведение работы, проводимой по наряду-допуску, назначается руководитель подрядной организации или иное лицо, назначенное распорядительным документом, имеющий соответствующие допуски и назначенный приказом по своей организации, как лицо, ответственное за безопасное выполнение данного вида работы.

3.9. В случае выявления нарушения, контролирующие ход работ по договору подряда лица со стороны заказчика, имеют право выдавать ответственному представителю подрядной организации письменное предписание на устранение нарушения.

**4. Ответственность при проведении работ подрядчиком**

4.1. Подрядная организация несет ответственность за подготовку своего персонала и соблюдение им требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности.

4.2. Ответственность за соблюдение производственной дисциплины, выполнение требований изложенных в нарядах-допусках на производство работ возлагается на ответственных лиц подрядной (субподрядной) организации, указанных в наряде-допуске.

4.3. Должностные лица Подрядчика несут ответственность за:

- соответствие квалификации работников выполняемым работам;

- соответствие присвоенных работникам групп по электробезопасности;

- выполнение Правил внутреннего трудового распорядка Заказчика;

- допуск к производству работ только тех работников, которых обеспечил спецодеждой, спецобувью, защитными касками и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, также применение работниками СИЗ и т.д.;

- применение оборудования, соответствующего требованиям охраны труда;

- объем полномочий, которым наделяются работники подрядчика для выполнения различных видов работ, выдачи наряда-допуска на работы с повышенной опасностью, на высоте, огневые работы, назначения ответственными руководителями работ, производителями работ, членами бригады;

- проведение целевого инструктажа в необходимых случаях;

- организацию и безопасное производство выполняемых работ;

-причиненный вред персоналу Заказчика (несчастный случай на производстве) или оборудованию в результате действий или бездействия;

- соблюдение требований охраны труда персоналом их уполномоченных организаций (представителей, подрядчиков, субподрядчиков).

4.4. Ответственность за соблюдение требований охраны труда при эксплуатации машин, электропневмоинструмента и технологической оснастки возлагается:

- за техническое состояние строительных машин, производственного оборудования, инструмента, технологической оснастки, включая средства коллективной и индивидуальной защиты - на организацию, на балансе которой они находятся, а при передаче их во временное пользование (аренду) - на организацию (лицо), определенную договором. В случае отсутствия договора, на лицо, в чьём пользовании они находятся;

- за обеспечение требований безопасного производства работ - на организации, выполняющие работы;

- за проведение обучения и инструктажей по безопасности труда - на организацию, в штате которой состоят работающие или с которой у работающих сложились фактические трудовые отношения.

4.5 Подрядчик обязан строго следовать требованиям в области охраны окружающей среды, содержащимся в проектных материалах на объект строительства, реконструкции, капитального ремонта и т.д., соблюдать правила обращения с отходами:

- согласовывать места сбора и хранения отходов с отделом охраны окружающей среды;

- осуществлять хранение отходов в соответствие с требованиями природоохранного и санитарного законодательства;

- своевременно осуществлять вывоз отходов, если это предусмотрено в договоре;

- не допускать захламление территории строительной площадки и прилегающих территорий;

- не допускать разливов горюче-смазочных материалов.

4.6. Подрядчик должен соблюдать Правила противопожарного режима в РФ и все требования пожарной безопасности, которые действуют на территории предприятия (приказы, распоряжения, инструкции по пожарной безопасности). За нарушение противопожарного режима, повлекшие за собой возникновение пожара (нанесение материального ущерба) или пожароопасной ситуации, предприятие-заказчик вправе расторгнуть договор и ходатайствовать перед руководством подрядной организации о привлечении к административной ответственности виновных лиц, по чьим причинам произошел пожар.

4.7. Работник подрядной организации в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения отстраняется от работы в соответствии с нормами действующего законодательства и составлением документов, согласно утвержденного на предприятии заказчика порядка, и удаляется с территории предприятия с письменным уведомлением руководства подрядной организации.

4.8. Составление работодателем (заказчиком), под контролем которого находится территория или объект, и работодателем, производящим работы (оказывающим услуги), плана мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ, плана мероприятий по уведомлению о любой ситуации при исполнении ими трудовых обязанностей или выполнении какой-либо работы по поручению работодателя (его представителя), а также при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах.

5. **Ответственность при проведении работ подрядчиком со стороны предприятия-заказчика**

5.1. Для организации работ с работниками подрядных организаций из числа работников предприятия-заказчика приказом (распоряжением) назначается:

- ответственное лицо за соблюдение требований охраны труда при работе подрядных организаций в подразделении.

5.2. В случаях выявления нарушений, контролирующие ход работ по договору подряда лица со стороны заказчика, имеют право как выдавать ответственному представителю подрядной организации письменное предписание на устранение нарушений так и привлекать к ответственности путем применения штрафных санкций подрядных организаций при не соблюдении подрядными организациями требований и правил охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности на территории предприятия-заказчика.

В случаях нарушения правил внутреннего трудового распорядка, игнорирования предписания, грубого нарушения требований правил и норм охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, что может привести к несчастным случаям, пожарам, авариям и другим чрезвычайным ситуациям, руководитель предприятия, на основе информации от лиц, осуществляющих контроль, приостанавливает выполнение работ Подрядчиком.

5.3. В сфере охраны труда службой охраны труда и производственного контроля (СОТиПК) предусмотрены и осуществляются функции в рамках действующего законодательства РФ, в том числе, информирование и консультирование работников по вопросам охраны труда непосредственно при обращении и доведение информации об изменении законодательства в информационных письмах.

Приложение №1 к Положению

**Проверочный лист (для ответственных лиц)**

**до начала проведения работ**

1. Дата заполнения

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

2. Подрядная (сторонняя) организация (наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Руководитель (представитель) подрядной организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

4. Подразделение, участок производства работ (заказчика)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Руководитель участка (заказчика), на территории которого проводятся работы

6. Ответственное лицо от предприятия (заказчика) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

**Правила заполнения.**

1) Выбирайте пункт "да", если во время проверки не выявлено ни одного несоответствия по поставленному вопросу.

2) Выбирайте пункт "нет", если во время работы выявлено хотя-бы одно несоответствие по поставленному вопросу.

3) Выбирайте пункт "не относится к организации", если данный вопрос не относится к Организации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Примечание | Ответы на вопросы |
| Да | Нет | Не относит-ся к органи-зации |
| 1 | Письмо на имя руководителя предприятия, содержащее пофамильный список работников для выполнения работ по заключенному договору;документы, удостоверяющие личность; |  |  |  |  |
| 2 | приказы подрядной организации о назначении ответственных лиц за:охрану труда;промышленную безопасность;пожарную безопасность;электробезопасность;безопасную организацию работ повышенной опасности и на высоте;выдачу нарядов-допусков; |  |  |  |  |
| 3 | документы, подтверждающие профессию и квалификацию, соответствующие указанным в списке состава бригады (основным и совмещаемым: электрогазосварщики, стропальщики и др.); |  |  |  |  |
| 4 |  документы, **подтверждающие прохождение проверок знаний по охране труда по основной и совмещаемым профессиям** (должностям), а также **удостоверения (копии протоколов, заверенные работодателем) по видам работ** (работам на высоте, работам в ограниченных и замкнутых пространствах, далее- ОЗП, электробезопасности и т.п. ) которые предстоит выполнять в рамках действующего договора на территории или объектах предприятия; |  |  |  |  |
| 5 | для работ на опасных производственных объектах и в пределах охранных зон дополнительно документы, оформленные в соответствии с требованиями Ростехнадзора ( паспорт на ОПО (п.25 ФНП 461), удостоверения или копии протоколов); |  |  |  |  |
| 6 | документы (удостоверения или копии протоколов), подтверждающие прохождение проверок знаний по промышленной безопасности (удостоверения стропальщика, рабочего люльки, ИТР за безопасное производство работ на ОПО ( подъемными сооружениями, сосудами, газ и.т.д.); |  |  |  |  |
| 7 | документы о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию ОПО, результаты аттестации по промышленной безопасности, а также соответствующие удостоверения обслуживающего персонала для подключения объектов подрядной организации к электрическим, тепловым, водопроводным, газовым и прочим сетям снабжения эксплуатирующей организации. |  |  |  |  |

Приложение №2 к Положению

***Рекомендации по оформлению (образец)***

**Акт-допуск**

**для производства строительно-монтажных работ**

**на территории действующего объекта строительного производства**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Город | Пермь |  | “ |  | ” |  | 20 |  | г. |

*АО «ПЗСП»*

(наименование организации (действующего предприятия или строящегося объекта))

Мы, нижеподписавшиеся, представители Заказчика

(Ф.И.О., должность)

*Представитель владельца территории –*

(Ф.И.О., должность)

*Представитель владельца территории –*

(Ф.И.О., должность)

*Представитель Подрядчика*

(Ф.И.О., должность)

составили настоящий акт о нижеследующем.

*АО «ПЗСП» предоставляет участок (территорию), ограниченный координатами*

*границы выделенных участков обозначены на схемах (Приложение….)*

(наименование осей, отметок и номер чертежа)

для производства на нем строительно-монтажных работ -\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование работ)

под руководством технического персонала – представителя генерального подрядчика (субподрядчика) на следующий срок:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | “ |  | ” |  |  | 20 | г. окончание | “ |  | ” |  |  | 20 | г. |

До начала и во время работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Исполнитель |
|  | Представить приказ о назначении ответственного за выполнение строительно-монтажных работ  | Установить сроки выполнения | Назначить ответственных исполнителей по каждому пункту |
|  | Представить ППР на строительно-монтажные работы | Установить сроки выполнения | Назначить ответственных исполнителей по каждому пункту |
|  | Предоставить копии документов, подтверждающих квалификацию работников, направляемых на строительную площадку для выполнения работ  | Установить сроки выполнения | Назначить ответственных исполнителей по каждому пункту |
|  | Предоставить копии документов, подтверждающих допуски работников (работы на высоте, проверка знаний требований охраны труда и электробезопасности, и т.п.), направляемых на строительную площадку для выполнения работ | Установить сроки выполнения | Назначить ответственных исполнителей по каждому пункту |
|  | Предоставить выкопировки из журналов инструктажей по охране труда  | Установить сроки выполнения | Назначить ответственных исполнителей по каждому пункту |
|  | Обеспечить работников производственными инструкциями и инструкциями по охране труда (по профессиям) | Установить сроки выполнения | Назначить ответственных исполнителей по каждому пункту |
|  | Представить приказ на ответственного за ОТ, ППБ, ПТЭЭП | Установить сроки выполнения | Назначить ответственных исполнителей по каждому пункту |
|  | Представить приказ о назначении ответственного лица за выполнение работ в опасной зоне с правом выдачи наряда-допуска | Установить сроки выполнения | Назначить ответственных исполнителей по каждому пункту |
|  | Направить на вводный инструктаж работников | Установить сроки выполнения | Назначить ответственных исполнителей по каждому пункту |
|  | Обеспечить работников спецодеждой и СИЗ | Установить сроки выполнения | Назначить ответственных исполнителей по каждому пункту |
|  | Выдать наряды-допуски | Установить сроки выполнения | Назначить ответственных исполнителей по каждому пункту |
|  | Оградить и обозначить опасные зоны работ, вывесить запрещающие и предупреждающие знаки безопасности | Установить сроки выполнения | Назначить ответственных исполнителей по каждому пункту |
|  | Подготовить строительную площадку для производства строительно-монтажных работ | Установить сроки выполнения | Назначить ответственных исполнителей по каждому пункту |
|  | Обеспечить подключение электрооборудования | Установить сроки выполнения | Назначить ответственных исполнителей по каждому пункту |
|  | Оградить зоны постоянно действующих опасных производственных факторов | Установить сроки выполнения | Назначить ответственных исполнителей по каждому пункту |
|  | Установить на объекте схему с указанием проездов, мест складирования материалов и маршрутов передвижения людей | Установить сроки выполнения | Назначить ответственных исполнителей по каждому пункту |
|  | Подготовить акт приема-передачи строительной площадки для выполнения работ | Установить сроки выполнения | Назначить ответственных исполнителей по каждому пункту |
|  | Технологические процессы вести способами, исключающими возможность воздействия на работников АО ПЗСП и других участников производства вредных или опасных производственных факторов. | Установить сроки выполнения | Назначить ответственных исполнителей по каждому пункту |
|  | Запретить допуск на производственную территорию посторонних лиц, а также работников, не занятых на работах на данной территории | Установить сроки выполнения | Назначить ответственных исполнителей по каждому пункту |
|  | Обеспечить освещение рабочей площадки в темное время суток | Установить сроки выполнения | Назначить ответственных исполнителей по каждому пункту |
|  | Установить лестницы для подъема и спуска людей | Установить сроки выполнения | Назначить ответственных исполнителей по каждому пункту |
|  | Подготовить площадку для складирования ЖБИ и размещения технологического оборудования | Установить сроки выполнения | Назначить ответственных исполнителей по каждому пункту |
|  | Содержать в чистоте и порядке проезды и проходы на территории строительной площадки, а также проходы на рабочих местах и подходы к ним | Установить сроки выполнения | Назначить ответственных исполнителей по каждому пункту |
|  | Работникам подрядной организации выполнять правила трудового распорядка, действующие на территории предприятия-заказчика | Установить сроки выполнения | Назначить ответственных исполнителей по каждому пункту |
| Представитель Заказчика |  |   |
|  | (подпись) |  |
|  |  |  |
|  |  |   |
|  |  |  |
| Представитель Подрядчика |  |   |
| **Примечание.** При необходимости ведения работ после истечения срока действия настоящего акта-допуска необходимо составить акт-допуск на новый срок. | (подпись) |  |

Приложение №3 к Положению

**Акт**

 **о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу строительства**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | (наименование объекта) |  |
|  |  |
| "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. |
|      Комиссия в составе: |
|      руководителя (директора) строящегося объекта (технического надзора заказчика-застройщика) |
|  |
| (фамилия, инициалы, должность) |
|      представителя генеральной, подрядной строительной организации |
|  |
| (название организации, фамилия, инициалы, должность) |
|      представителя субподрядной специализированной организации, выполняющей работы в подготовительный период |
|  |
| (название организации, фамилия, инициалы, должность) |
|  |
|  |
|      представителя работников генеральной подрядной строительной организации |
|  |
| (фамилия, инициалы) |
| представителя авторского надзора |  |
|  | (название организации, фамилия, инициалы, должность) |
| представителя организации, осуществляющей строительный контроль от имени Заказчика |
|  |
| (название организации, фамилия, инициалы, должность) |
| произвела освидетельствование внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ, в том числе по обеспечению санитарно-бытового обслуживания работников, выполненных по состоянию на "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г., на соответствие их требованиям безопасности труда и составила настоящий акт о нижеследующем. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| 1. К освидетельствованию предъявлены работы |  |
|  | (наименование |
|  |
| внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ, |
|  |
| в том числе по обеспечению санитарно-бытового обслуживания работников) |
|  2. Работы выполнены в объемах, установленных организационно-технологической документацией |
| на производство работ |  |
|  | (наименование организаций, |
|  |
| разработчиков организационно-технологической документации, № чертежей и дата их составления) |
| 3. В представленных работах отсутствуют (или допущены) отклонения от установленных требований охраны труда |
|  |
| (при наличии отклонений указывается, |
|  |
| требования каких нормативных документов нарушены) |

4. Решение комиссии.
Работы выполнены в полном объеме и в соответствии с установленными требованиями охраны труда.
На основании изложенного разрешается производство основных строительных, монтажных и специальных строительных работ на данном объекте.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Руководитель строящегося объекта |  |  |
| (технического надзора заказчика-застройщика) | (подпись) |  |
| Представитель лица, осуществляющего строительство |  |  |
|  | (подпись) |  |
| Представитель лица, осуществляющего строительство |  |  |
|  | (подпись) |  |
| Представитель лица, осуществляющего строительство |  |  |
|  | (подпись) |  |